洛阳市城市综合执法局

行政处罚决定书

洛城罚决字〔2021〕第098号

当事人：洛阳大学科技园建设有限公司

法定代表人：任慧宏

统一社会信用代码：91410300079414459Y

你单位在涧西区蓬莱路2号洛阳大学科技园A区4#楼项目中，涉嫌明示施工方使用了不符合施工图设计文件要求的保温材料。本机关于 2021年12月31日对你单位立案调查。

经查明,你单位在涧西区蓬莱路2号洛阳大学科技园A区4#楼项目中，存在明示施工方使用了不符合施工图设计文件要求的保温材料的行为，其涉案面积为9048.74㎡。

证据一：现场勘验（检查）笔录，证明:现场基本情况；
    证据二：现场照片及说明，证明:现场基本情况；
    证据三：洛阳市民用建筑节能技术措施备案登记表、外墙保温综合单价分析表、检验报告、出厂检验报告、计算书、调查(询问)笔录、证明:当事人的违法行为和事实。

2022年2月15日，本机关依法向你单位送达了《洛阳市城市综合执法局行政处罚事先告知书》（洛城罚先告字〔2021〕第098号）、《洛阳市城市综合执法局行政处罚听证告知书》（洛城罚听告字〔2021〕第098号），告知你单位拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你单位依法享有的权利。你单位在规定期限内未提出陈述、申辩及听证。

本机关认为,你单位在涧西区蓬莱路2号洛阳大学科技园A区4#楼项目中，存在明示施工方使用了不符合施工图设

计文件要求的保温材料的行为，违反了《民用建筑节能条例》

第十四条第一款“建设单位不得明示或暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备”的规定，已构成违法。
    参照《民用建筑节能条例》行政处罚裁量标准：违反《民用建筑节能条例》第三十七条“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（二）明示或暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的。违法行为情形和处罚标准：（1）轻微违法行为的表现情形：市政工程属于小型工程的；其他涉案工程面积10000㎡以下的。处罚标准：责令改正，处20万元以上30万元以下的罚款。

根据你单位的违法事实、性质、情节和社会危害程度，认定违法行为等次为轻微。

依据《民用建筑节能条例》第三十七条第（二）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款（二）明示或暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的”之规定。

对你单位作出如下行政处罚：
    罚款20万元（贰拾万圆）。
    上述罚款,你单位应当自收到本处罚决定书之日起15日内,持本决定书,到洛阳银行营业部缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起60日内向洛阳市人民政府申请行政复议;也可以在收到本决定书之日6个月内直接向洛龙区人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

洛阳市城市综合执法局

2022年3月3日